**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за июль 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество** **проб/исследований на** **санитарно-химические показатели** | **Количество****проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 03.07.2023г.  | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 18.07.2023г. | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц | 2/21 | 0 | 0 | 2/12 | 0 | 0 |  |

 Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

 Начальник химико-бактериологической

 лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова

**Результаты производственного контроля качества горячей воды за июль 2023г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество** **проб/исследований на** **санитарно-химические показатели** | **Количество****проб/исследований на микробиологические показатели** | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 03.07.2023г. | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/7 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |  |
| 18.07.2023г. | 1/7 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц | 2/14 | 0 | 0 | 2/10 | 0 | 0 |  |

 Все отобранные пробы горячей воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

 Начальник химико-бактериологической

 лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова