**Результаты производственного контроля качества питьевой воды за май 2023 г.**

**АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Точка отбора** | **Количество**  **проб/исследований на**  **санитарно-химические показатели** | | | **Количество**  **проб/исследований на микробиологические показатели** | | | **Примечание** |
| **всего** | **неуд** | **уд.вес** | **всего** | **неуд** | **уд.вес** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 15.05.2023г. | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 30.05.2023г. | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц | 2/21 | 0 | 0 | 2/12 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова