Результаты производственного контроля качества питьевой воды за март 2023 г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13.03.2023г. | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/13 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 28.03.2023г. |  | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 2/22 | 0 | 0 | 2/12 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                                                                                  И.А. Шитова

Результаты производственного контроля качества горячей воды за март 2023г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/исследований на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13.03.2023г. | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/7 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |  |
| 28.03.2023г. |  | 1/7 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 2/14 | 0 | 0 | 2/10 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы горячей воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                                                                             И.А. Шитова