**Годовой отчет за 2024 год**

**о результатах производственного контроля качества**

**горячей воды из распределительной водопроводной сети в пгт. Красный Ключ,**

**проводимого согласно СанПиН 1.2.3685-21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отобрано на санитарно-микробиологические показатели | | Всего неудовлетворительных по санитарно-микробиологическим показателям | | Всего отобрано на санитарно-химические показатели | | Всего неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям | |
| проб | иссле-дований | проб | иссле-дований | проб | испытаний | проб | испытаний |
| 14 | 70 | 0 | 0 | 14 | 98 | 0 | 0 |

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова

**Годовой отчет за 2024 год**

**о результатах производственного контроля качества**

**питьевой воды из распределительной водопроводной сети пгт. Красный Ключ,**

**проводимого согласно СанПиН 1.2.3685-21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отобрано на санитарно-микробиологические показатели | | Всего неудовлетворительных по санитарно-микробиологическим показателям | | Всего отобрано на санитарно-химические показатели | | Всего неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям | |
| проб | иссле-дований | проб | иссле-дований | проб | иссле-дований | проб | иссле-дований |
| 24 | 144 | 0 | 0 | 24 | 252 | 0 | 0 |

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ» И.А. Шитова