Результаты производственного контроля качества питьевой воды за август 2025 г.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

| Дата | Точка отбора | Количество проб/испытаний на санитарно-химические показатели |  |  | Количество проб/исследований на санитарно-микробиологические показатели |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | неуд | уд.вес | всего | неуд | уд.вес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14.08.2025 | ЦТП - пгт. Красный Ключ | 1/9 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| 19.08.2025 |  | 1/12 | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |  |
| Всего за месяц |  | 2/21 | 0 | 0 | 2/12 | 0 | 0 |  |

Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют СанПиН 1.2.3685-21.

Начальник химико-бактериологической

лаборатории АО «ВК и ЭХ»                                                                                                                                                                  И.А. Шитова